## Slide 1: Digital Control System: PID Control dengan teori praktis dan Implementasinya
Oleh:
Muhammad Husni Muttaqin

## Slide 2: Perkenalkan
Muhammad Husni Muttaqin
PT SYERGIE Indoprima
Sedang s2 di Teknik Kendali dan instrumen cerdas - STEI ITB

## Slide 3: Bahasan hari ini

## Slide 4: Hari ini kita akan bahas PID Control

## Slide 5: Apa sih kegunaan pid

## Slide 6: Di Arduino IDE sudah ada library nya. Akan tetapi kali ini kita coba buat tanpa library. Kenapa ?

## Slide 8: Jadi PID control itu terdiri dari tiga
Proportional Control
Integral Control
Derivative Control

## Slide 9: Sebelum kita ke PID ada kata kunci yang harus diketahui
Sp = setpoint (target yang kita inginkan)
Pv = preset value (nilai sensor/nilai aktual)
e = error (selisih dari sp (target) dan pv (nilai actual))
Kp = gain proporsional
Ki = gain integral
Kd = gain derivative

## Slide 10: Error calculation
…. Jadi error itu adalah setpoint – preset value. Analoginya adalah ekspektasi - realita

## Slide 11: Proportional Control
Kendali proporsional. Berbanding lurus dengan error. Jika error besar maka sinyal kendali akan besar, begitupun sebaliknya.

## Slide 12: Integral Control
Karena menggunakan microcontroller/digital. Salah satu metode integralnya menggunakan metode numerik. Terdapat beberapa metode yaitu : Metode Trapesium, Metode Simpson, Riemann Sum, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan metode trapezium.
Kalkulasi dari error yang terjadi selama sistem menyala. Integral dari keseluruhan error

## Slide 13: Integral dengan pendekatan numerik
https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/MetNum/2010-2011/Integrasi%20Numerik%20(Bagian%201).pdf

## Slide 14: Integral Control dengan metode trapesium

## Slide 15: Integral Control dengan Arduino
e
t
1
2
3
4
0
Luas trapesium
Luas trapesium sebelumnya

## Slide 16: Integral Control dengan Arduino (CODING)

## Slide 17: Cara lain penurunan rumus ke coding
Pendekatan akademis. Biasanya untuk jurnal penelitian
Domain s => domain z dengan metode Tustin (bilinear)
Dari domain z ke waktu diskrit dan representasi pada coding
i(t) = ki dt
Konversi ke laplace
Konversi ke z dan diskrit

## Slide 18
Metode numerik
Transformasi s
Transformasi z
diskrit

## Slide 19: Derivative Control
Karena menggunakan microcontroller/digital. Salah satu metode derivative nya menggunakan metode numerik. Metode Selisih Maju (Forward Difference), Metode Selisih Mundur (Backward Difference), Metode Selisih Tengah (Central Difference), dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini menggunakan Metode Selisih Mundur.
Perbedaan dari error yang terjadi dalam tiap interval. Digunakan agar perubahan tidak terlalu cepat

## Slide 20: Metode selisih mundur
https://irma.lecturer.pens.ac.id/Metode%20Numerik/MetNum04-Differensiasi%20Numerik.pdf

## Slide 21: Metode selisih mundur dengan Arduino
e
t
1
2
3
4
0

## Slide 22: Kendali Derivative

## Slide 23: Tuning PID

## Slide 25
1. Tuning Manual
Definisi: Penyesuaian parameter PID dilakukan secara langsung oleh operator atau engineer berdasarkan pengamatan dan eksperimen.
Ciri-ciri:
  Memerlukan eksperimen langsung.
  Bergantung pada intuisi dan pengalaman pengguna.
  Sering kali menggunakan metode trial-and-error.
Contoh: Tuning PID manual yang dilakukan di lapangan, dengan menyesuaikan parameter sambil memonitor respons sistem.
2. Tuning Analitik
Definisi: Tuning PID dilakukan dengan menggunakan model matematika atau analitik dari sistem untuk menghitung parameter PID yang optimal.
Ciri-ciri:
  Menggunakan teori kontrol dan model matematika.
  Parameter PID dihitung berdasarkan transfer function atau model sistem.
Contoh: Penggunaan teori kontrol klasik, seperti Ziegler-Nichols atau metode yang berbasis model transfer function.
3. Tuning Numerik
Definisi: Pendekatan ini menggunakan algoritma komputer untuk mencari parameter PID yang optimal melalui simulasi atau optimisasi berbasis data.
Ciri-ciri:
  Menggunakan teknik optimisasi untuk menemukan parameter yang terbaik.
  Dapat menggunakan algoritma numerik seperti Gradient Descent, Genetic Algorithm, atau Simulated Annealing.
Contoh: Menggunakan software simulasi atau optimisasi untuk menyesuaikan parameter PID.

## Slide 26: Sekian dan terimakasih